Утверждена

решением  сессии Совета депутатов

Большеизыракского  сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

от «04»  октября_20 13 №102_

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Большеизыракского сельсовета Маслянинского  района Новосибирской области

на 2014-2024 годы»

с. Большой Изырак

2013 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Большеизыракского сельсовета

Маслянинского  района Новосибирской области на 2014-2024 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2014-2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Решение сессии Совета депутатов Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области от «04» октября 2013г. №102_ |
| Заказчик Программы | Администрация Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, МУП «Большеизыракское», победители аукционов, проводимых Администрацией Большеизыракского сельсовета |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2024гг. перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения: -разработка проектно – сметной документации на реконструкцию водопровода 2,5 км. д. Верх-Ики 2015г. - реконструкция водопровода 1,5 км. д. Верх-Ики 2015г. - реконструкция водопровода 1,0 км. д. Верх-Ики 2016г. - разработка проектно – сметной документации на реконструкцию павильнов скважин -3штук в с. Большой Изырак 2016г. - реконструкция павильнов скважин -3штук в с. Большой Изырак 2017г. -разработка проектно – сметной документации на реконструкцию водопровода 6 км. с. Большой Изырак 2017г. - реконструкция водопровода 6 км. с. Большой Изырак 2018г. водопровода 6 км. с. Большой Изырак 2018г. - разработка проектно – сметной документации на реконструкцию водопровода 4 км. с. Большой Изырак 2018г. - реконструкция водопровода 4 км. с. Большой Изырак 2020г. -разработка проектно – сметной документации на реконструкцию водопровода 2,43 км. д. Верх-Ики 2020г. - реконструкция водопровода 2,43 км. д. Верх-Ики 2021г. - разработка проектно – сметной документации на реконструкцию водопровода 3 км. с. Большой Изырак 2022г. - реконструкция водопровода км. с. Большой Изырак 2023г. -рекультивация отработанных участков палигонов, благоустройство после прокладки водопроводов в с. Большой Изырак и д. Верх Ики 2015-2024г.г. |
| Источники финансирования | Бюджетные средства, средства предприятия, внебюджетные источники, инвестиции, надбавки к тарифам. |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы определяется в зависимости от объема финансирования на очередной финансовый год и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2014-2024гг. составляет 211,911,0 тыс. руб., Водоснабжение- 211,911 тыс. руб. Источники финансирования- всего – 211,911 в том числе: Средства местного бюджета – 10,597т.руб. Средства Фонда модернизации– 201,314 т.руб |

Содержание и структура программы

На основании  Федерального  закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановления Правительства Российской Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" разработана «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Администрации Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на период с 2013 до 2022 гг.». (далее - Программа комплексного развития).

Программа комплексного развития подготовлена администрацией Большеизыракского сельсовета  при участии МУП «Большеизыракское».

Программа состоит из следующих разделов:

Введение.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами.

Раздел 2.Краткая характеристика МО Большеизыракского сельсовета:

2.1.Территория.

2.2.Климат.

2.3.Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

2.4.Характеристика экономики муниципального образования.

2.5.Объекты социальной сферы.

2.6.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.6.1. Характеристика системы водоснабжения.

2.6.2. Водоотведение.

2.6.3. Характеристика системы теплоснабжения.

2.6.4.Характеристика уличного освещения.

Раздел 3.Перспективы развития муниципального образования Большеизыракский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Раздел 5.План мероприятий по модернизации системы водоснабжения и утилизации ТБО.

Раздел 6.Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также условий муниципального контракта данная программа комплексного развития  представлена на утверждение в Совет депутатов Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области с целью ее дальнейшей реализации.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2014-2024 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения  в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

1.1.Территория

Общая площадь поселения составляет 72670га. МО Большеизыракский сельсовет расположен в Маслянинском районе в 225 км к юго-востоку от областного центра г.Новосибирска. На территории поселения расположено 2 населенных пункта: с.Большой Изырак, д.Верх-Ики. Село Большой Изырак является административным центром Большеизыракского сельсовета. Расстояние до районного центра р.п. Маслянино- 28 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Черепаново 100 км. Численность постоянного населения Большеизыракского сельсовета по состоянию на 01.01.2014г. 803 чел.

1.2 Климат

Климат МО Большеизыракского сельсовета резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Минимальная температура -50оС, максимальная +38оС. Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток.

Глубина промерзания грунта 1,0 – 1,2 м.

Основное количество осадков (75% годовой суммы ).

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры.

Основным требованием по учёту климатических особенностей при строительстве  является обеспечение  теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

1.3.Динамика социально-экономических показателей МО

Большеизыракского сельсовета

# Динамика демографических показателей.

В целом динамика демографической ситуации в поселении имеет тенденцию к уменьшению, как и в целом  по Новосибирской области.  За период 2008–2014 годы численность населения уменьшилась на 73 человека.

Таблица 2.1 - Среднегодовая численность постоянного населения в Большеизыракском сельсовете Маслянинского района Новосибирской области

(чел.)

| Муниципальное образование | 2008 г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Большой Изырак | 718 | 655 | 647 | 641 | 645 | 635 | 596 |
| д.Верх-Ики | 216 | 225 | 215 | 210 | 217 | 209 | 207 |

При анализе данных динамики среднегодовой численности населения за 2008-2014г. наблюдается значительное уменьшение численности населения.

Структура населения Большеизыракского сельсовета.

Структура населения поселения в течение 2014 года представлена в следующих таблицах.

Таблица 2.2. – Распределение численности населения Большеизыракского сельсовета  по возрастным группам на 01 января 2014 г.

(чел)

| Муниципальное образование | Всего | По возрастным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного | В трудоспособном | Старше трудоспособного |
| Большеизыракский сельсовет | 803 | 181 | 462 | 160 |

#### 1.4. Характеристика экономики муниципального образования

#### МО Состоит из двух поселений с.Большой Изырак и д. Верх-Ики

Протяженность автомобильных дорог всего 15,6 км в том числе с твердым покрытием 11,3 км.

Производственная деятельность на территории Большеизыракского сельсовета представлена животноводческим комплексом ООО «Сибирская Нива» (центральная усадьба расположена с.Пайвино Пеньковского МО). В «Сибирской Ниве» постоянное место работы получило 20 человек, около 58 человек работают за пределами села, официально безработных в селе 18 человек. На территории МО имеется 3 частных магазина, а также МУП «Большеизыракское» Маслянинского района, специализируется на предоставлении  коммунальных услуг в сфере холодного водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 17,93 км.

#### 1.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

В с. Большой Изырак:  библиотека,  школа с  дошкольной группой, ФАП, Дом  культуры.

В д. Верх Ики: библиотека, дошкольная группа, ФАП, Дом культуры.

1.6 . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.6.1. Характеристика существующей системы водоснабжения

В МО Большеизыракского сельсовета эксплуатацию водопроводной системы осуществляет МУП «Большеизыракское». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. В настоящее время заключено 252 договора на поставку холодной воды, в т.ч . организации 3.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании договора,  выставляемых счетов и акта выполненных работ.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

- Водонапорная башня – 4 шт.;

- Скважины -4 шт

- сети водоснабжения  - 17,93 км.

В 2013г. было добыто 17,5тыс.куб.м, распределено потребителям 16,4тыс.куб.м, неучтенные потери составили 1,1 тыс.куб.м. Основными потребителями являлись:

- бюджетные  организации – 0,9 тыс.куб.м.,

- прочие потребители – 5,4 тыс.куб.м.,

- население -10, тыс.куб.м.

За 9месяцев 2014 году добыто 21,8 тыс.куб.м, распределено 21,0 тыс.куб.м. Неучтённые потери  составили  0,8 тыс.куб.м Основными потребителями являлись:

- бюджетные  организации – 0,4 тыс.куб.м.,

- прочие потребители – 4,4 тыс.куб.м.,

- население -16,2 тыс.куб.м.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца.

- За 2013 год на сетях и сооружениях произошло 20 аварий, среднее время восстановительных работ - 4 часа. Количество аварий и повреждений на один километр сети составляет – 1.

В целом система водоснабжения находится в аварийном состоянии, требуется замена 80 % водопроводных сетей.

Тариф на отпускаемую холодную воду устанавливается решением Департамента по тарифам  Новосибирской  области. На 2014 установлен тариф на холодную воду – 27,50 руб./м3 (без учета НДС).

На сегодняшний день у МУП «Большеизыракское»» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Отсутствует надежность энергоснабжения насосных станций системы водоснабжения.

2. Остается острая потребность  финансирования  для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению водонапорных сетей .

3. Требуется замена оборудования, отсутствует автоматизированная система диагностики оборудования и системы ресурсоснабжения, отсутствует диспетчеризация сетей, отсутствуют технические средства охраны источника водоснабжения.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5. Большой износ водопроводных сетей.

6. Малая оснащенность приборами учета.

7. Необходимо установить фильтры очистки воды на все скважины

Острой проблемой действующего комплекса системы водоснабжения МО Большеизыракского сельсовета является  дефицит дебита  воды, а также   изношенность основных фондов на 80%.

В связи с высокой изношенностью сетей периодически происходят порывы на трассе.  Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

При прокладке или замене трубопроводов принято решение в дальнейшем не применять для водоводов металлические трубы, не защищенные от внутренней и наружной коррозии. Для этих целей будут использоваться трубы из полимерных материалов.

3.2.Водоотведение

Канализирование жилых  и общественных зданий осуществляется  в выгребные ямы, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом.

3.3 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

В населенных пунктах Большеизыракского муниципального образования   отсутствует система центрального отопления. Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы отапливаются печным отоплением, используя для отопления уголь и дрова.

Школа в с. Большой Изырак отапливается котельной, расположенной на территории школы. Школьная котельная не имеет других потребителей  и использует производимую тепловую энергию только для своих нужд, то есть  осуществлять  коммерческий учет производимой тепловой энергии нет необходимости. В котельной МКОУ Больше-Изыракской СОШ установлено 2 котла марки КВр-0,47 КБ  2011года выпуска. Общей мощностью 94,7 г/ккал. Годовая потребность в твердом топливе составляет  310 тонн. В помещениях дошкольной группы и сельского клуба д. Верх-Ики, и ФАПов с. Большой Изырак и д.Верх-Ики установлено автономное электроотопление. СДК с.Большой Изырак отапливается котельной, в которой установлено 2 котла марки Аналог НР-18(самовар), дата установки-2000г., мощностью 0,18 г/калл.

Строительство и ввод в эксплуатацию котельных и  тепловых сетей на территории муниципального образования  не планируется.

Газификация населенных пунктов муниципального образования в период действия программы не планируется в связи с удаленностью от райцентра.

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных светильников с лампами накаливания мощностью до 500 ВТ в количестве 36 штук, в том числе в с. Большой Изырак – 24 светильников, д. Верх Ики – 8 светильников. Режим работы светильников регулируется вручную. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 16,5 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют около 40 тыс. руб. в год. При этом качество освещения не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку. Замена светильников на энергосберегающие, мощностью до 190 ВТ даст экономию до 60% денежных средств ежегодно. При этом расходы на приобретение светильников окупятся в течение 3 лет. Для оптимизации расходов на электроэнергию, планируется сохранить ручное управление системой.

- Перспективы развития муниципального образования

Большеизыракского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

Комплексное развитие системы водоснабжения

В нижеприведенной таблице представлены данные производственных показателей по водоснабжению за год

Таблица 4.1

| №№ | Наименование | Ед. изм | Расход воды за год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 17,9 |
| 2 | Подано в сеть | тыс. м3 | 17,9 |
| 3 | Потери воды | тыс. м3 | 0,9 |
| 4 | Процент утечки | % | 4,7 |
| 5 | Реализовано, всего | тыс. м3 | 17,0 |
| 6 | - населению | тыс. м3 | 11,2 |
| 7 | - социальные и коммунально-бытовые организации | тыс. м3 | 0,9 |
| 8 | -Прочее (полив, скот) | тыс. м3 | 4,9 |

Степень износа системы водоснабжения составляет 80%.

Таблица 4.2  Основные данные по работе артезианских скважин.

| № пп | Месторасположение скважины (населенный пункт, объект) | Производительность (м3/сут.) | Глубина подъема воды (м). | Марка насоса | Дата ввода в эксплуатацию (год) | Наличие павильона, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большой Изырак Маслянинского района | 384 | 40 | ЭЦВ-6-10-80 | 1973 | Есть, удовлетворительное |
| 2 | с. Большой Изырак Маслянинского района | 576 | 60 | ЭЦВ-8-16-80 | 1990 | Есть, удовлетворительное |
| 3 | с. Большой Изырак Маслянинского района | 576 | 30 | ЭЦВ-8-24-80 ЭЦВ-8-16-80 | 1968 | Есть, удовлетворительное |
| 4. | д.Верх-Ики Маслянинского района | 326 | 40 | ЭЦВ-8-16-110 | 1972 | Есть, удовлетворительное |

Все скважины  имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем розлива в передвижную тару. Скважины защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ (в соответствии с СНиП 2.01.51-90 п 4.21.).

Зоны санитарной охраны

Объектам, находящимся в  зоне санитарной охраны, обеспечена надежная защита подземных водоисточников от внешнего загрязнения.  Границы первого пояса зон санитарной охраны (СанПиН 2.1.4.1110-02) водопроводных сооружений определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации источников водоснабжения и совпадают с ограждением площадок сооружений. Ограждения выполнены в соответствии с требованиями нормативных сооружений.

Проблемы существующей системы водоснабжения.

Большой проблемой водопроводной системы муниципального образования является сильная изношенность водопроводных сетей.  Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность – более чем на 50%.

Ввод в действие  СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (Минздрав России. Москва – 2002)  подразумевает  немалые финансовые вложения для обеспечения нормативов по контролируемым компонентам.

С вводом СанПиН 2.1.4.559-96 выявились  завышенные  показатели добываемой  воды по цветности,  мутности, марганцу  и железу.  Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится, в основном, в неудовлетворительном состоянии.  Также очень высок и процент износа сооружений и оборудования.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой являются:

-  в ряде скважин недостаточен дебит воды;

- перерасход норматива потребления  электроэнергии (из-за частых порывов на водопроводе, насосам приходится качать воду больше, в связи с этим идет расход электроэнергии);

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с середины 20 века. Кроме того, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности.

Основные направления модернизации системы водоснабжении

Основными направлениями модернизации системы водоснабжения являются:

Мероприятия по замене водопроводных сетей,  пришедших в негодность и строительство новых.

Предусматривается в2015-2024гг:

- замена магистрального водопровода протяженностью 13,0 км. в с.Большой Изырак и 4,93 км в д. Верх-Ики.

Эффект от модернизации системы водоснабжения.

В результате модернизации системы водоснабжения  и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава питьевой воды, подаваемой населению и организациям МО  (в соответствии с нормативными санитарными требованиями - СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

2. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования,  получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повысит надежность эксплуатации систем электроснабжения, приведет к предотвращению перерывов электроснабжения и остановке оборудования и сооружений и прочее.

3.Увеличение дебита воды  за счет реконструкции водозаборных  сооружений.

Критерий доступности для населения коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-П «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 25%.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы.

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на прект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период 2014-2018 и до 2024 г.( руб./м2/месс.)

|  | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019-2024гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление (печное) | 34,5 | 36,5 | 37,8 | 38,2 | 39,1 | 40,5 |
| Холодное водоснабжение | 2 | 2,27 | 2,29 | 2,3 | 2,31 | 2,35 |
| Электроснабжение | 5,02 | 5,49 | 5,65 | 5,7 | 5,71 | 5,8 |
| Газ в баллонах | 7,95 | 8,72 | 8,75 | 8,77 | 8,79 | 8,81 |
| Всего средневзвешенный тариф | 49,47 | 52,98 | 54,49 | 54,97 | 55,91 | 57,46 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 гражданина  в месяц (тыс.руб)

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2024гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупный платеж населения за коммунальные услуги | 0,818 | 0,820 | 0,822 | 0,825 | 0,827 | 0,830 |

Раздел 4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов осуществляет МУП «Большеизыракское».

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей  осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Так же в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчетов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

Задействованная организация в системе сбора и утилизации ТБО, позволяет полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах.

Потребители.

- Отходы принимаются от физических и юридических лиц, вывозятся силами МУП «Большеизыракское».

План мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и утилизации ТБО.

Исходя из анализа существующего положения дел в ЖКХ, целей Программы определяются следующие направления ее реализации:

- обеспечение финансовой стабильности ЖКХ;

- тарифное регулирование;

- формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для привлечения инвестиций;

- государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ;

- обеспечение надежности и долговечности объектов ЖКХ;

- сокращение эксплуатационных затрат;

- энергосбережение в ЖКХ;

- обеспечение мер социальной защиты населения;

- создание условий для реализации прав собственников жилья по управлению жилищным фондом.

Модернизации системы водоснабжения и внедрения новой более совершенной технологии.

Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования.

До проведения рыночных преобразований отрасль в основном финансировалась путем централизованного распределения бюджетных ресурсов. По мере углубления реформ финансовые возможности бюджетов (муниципальных и региональных) по финансированию ЖКХ резко снизились, потребности же самих коммунальных предприятий в финансировании, в реальном выражении остались примерно такими же, а с учетом инфляции, то есть в номинальном исчислении, резко возросли.

Данная ситуация увеличила значимость тарифной политики, проводимой органами местного самоуправления. В сложившихся экономических условиях одна из задач тарифной политики должна состоять в формировании эффективной финансовой базы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Однако в реальности этого не происходит.

Тарифное регулирование должно быть выстроено таким образом, чтобы предприятия были заинтересованы в снижении издержек и повышении качества услуг, а потребители - в экономии ресурсов.

## Ресурсное обеспечение.

Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит  211,911 тыс. рублей. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников.

Из местного бюджета предусматривается направить на мероприятия Программы 10,597 тыс.руб. Из внебюджетных источников (средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства) – 201,314тыс. руб.

## Социально-экономические последствия реализации Программы.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение, снижение потерь тепловой и электрической энергии, возможность технологического присоединения к инженерным коммуникациям и будет способствовать надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В целом выполнение мероприятий настоящей Программы повлияет на снижение издержек и улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, что в свою очередь снизит объем средств, недополученных в результате некачественно предоставленных услуг.

## Механизм реализации Программы.

Мероприятия будут реализованы исполнителями муниципальных заказов по итогам аукционов, проводимых Администрацией Большеизыракского сельсовета в установленном порядке.

## Эффективность Программы.

## Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к концу 2024 года. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; надежность работы инженерных систем; комфортность и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большеизыракского сельсовета

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Большеизыракского сельсовета.

Сводный план программных мероприятий представлен в таблице.

- Перспективная схема водоснабжения                                                                                                                 Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2014-2024г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2014-2018 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2019-2024 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | система водоснабжения с. Большой Изырак | 2014-22 | МБ | 6,435 | 4,292 |  | 1,073 | 1,073 | 1,073 |  | 1,073 | 2,143 |
| 2 | система водоснабжения д. Верх-Ики | 2014-22 | МБ | 4,162 | 3,2 |  | 0,700 | 0,700 | 0,400 | 0,700 | 0,700 | 0,962 |
|  | Итого по реконструкции: |  | Всего | 10,597 | 7,492 |  | 1,773 | 1,773 | 1,473 | 0,7 | 1,773 | 3,105 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 10,597 | 7,492 |  | 1,773 | 1,773 | 1,473 | 0,7 | 1,773 | 3,105 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:	МБ – местный бюджет

Финансовые потребности для реализации программы                                                                          Приложение 2

Для реализации мероприятий программы в период с 2014 по 2024 годы в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 211,911 т.руб.

Источниками финансирования мероприятий являются в основном  средства Фонда модернизации и развития ЖКХ.

Обобщенные данные приведены в таблице.

| № | Наименование мероприятия | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2018 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по реконструкции: | 211,911 | 141,272 |  | 35,318 |  | 35,318 | 35,318 | 35,318 | 70,639 |
|  | Итого по водоснабжению: | 211,911 | 141,272 |  | 35,318 |  | 35,318 | 35,318 | 35,318 | 70,639 |